입찰 공고

대한한의사협회 가양동회관 지하1층, 지상1층, 지상2층, 지상 3층 시스템

냉난방기 교체 공사에 대해 아래와 같이 입찰 공고하오니 많은 참여

바랍니다.

1. 입찰에 부치는 사항

○ 입찰건명 : 대한한의사협회 가양동회관 지하1층, 지상1층, 지상2층,

지상 3층 시스템 냉난방기 교체 공사

○ 세부내용

번호	세부내역	공사에 포함되어야 하는 사항
1	시스템 냉난방기 및 실외기 교체	- 시스템 냉난방기 및 실외기 교체 ⸱ 지상 1층 : 1way 10대, 4way 15대 ⸱ 지상 2층 : 1way 9대, 4way 17대 ⸱ 지상 3층 : 1way 2대, 4way 16대 ⸱ 지하 1층 방제실 벽걸이 9평형 냉난방기 및 실외기 교체 일반사항 ⸱ 냉난방기 실내외 동배관 및 드레인배관 교체 ⸱ 관련 전기공사 일체 ⸱ 기존 LG전자 ACP에 신규 제품 연동 ⸱ 기존 제품 및 공사 폐기물 철거작업 전부 포함

※ 반드시 회관을 방문하여 현장확인 후 응찰할 것

○ 참고사항

- 세부 내용은 첨부의 설계도서 자료 참조

- 공사기간은 낙찰업체와 추후 협의

2. 대상물 개요

○ 주소 : 서울시 강서구 허준로 91, 대한한의사협회(가양동 26-27)

○ 지하1층 지상5층 건물

3. 참가자격 및 제출서류

○ 참가자격

- 공고일 기준 “건설기본산업법”에 의거 기계설비공사업 면허보유 업체

- 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제27조 및 동법 시행령 제76조 규정에 의한 부정당업자에 해당하지 않는 업체

- 입찰공고일(낙찰자는 계약체결일까지)) 현재 법인등기부상 본점 및 사업소 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가/인가/면허/등록/신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 서울특별시 및 경기도에 둔 업체

- LG전자전문점 인증점으로서 물품공급 및 A/S확약서 제출 가능 업체

- 시스템 냉난방기 교체 공사 실적을 보유한 업체

○ 제출서류

가. 입찰참가 신청서(본회 소정양식) 1부

*대한한의사협회 홈페이지(www.akom.org) 공지사항 참조

나. 입찰서약서(본회 소정양식) 1부

다. 회사소개서(최근 3년간 실적증명서 포함-실적증명서는 첨부의 양식 참조) 1부

라. 법인등기부 등본(발행일로부터 1개월 이내) 1부

마. 가격 제안서 1부

- 세부 내역서 제출(첨부 양식으로 작성)

- 공사계획서 및 시방서 제출

바. 각종 증명서 사본 각 1부

- 사업자등록증(원본 대조필), 기계설비공사업 면허증(원본 대조필), 관련 자격증 사본(원본 대조필), 국세․지방세 납부증명서(입찰일

기준 발행일로부터 1개월 이내), 인감증명서/사용인감계,

시공능력평가 확인서

사. 입찰보증금

- 입찰금액의 100분의 10 이상의 현금 또는 보증보험증권

⸱ 사업자번호 204-82-02042, 사단법인 대한한의사협회

- 보증기간은 제출 마감일로부터 30일 이후일 것

아. 기타 본회가 요청하는 서류

자. 위 가~사까지의 모든 원본서류를 스캔한 파일

4. 진행(안)

구 분		세 부 내 용		일 정		장 소
입찰공고		‣ 나라장터/홈페이지 입찰 공고		2023. 9. 18.(월)		나라장터 및 대한한의사협회 홈페이지
↓
현장방문		‣ 공사 현장 방문 확인 * 입찰전 반드시 현장 방문		2023. 9. 18.(월) ~ 9. 20.(수)		대한한의사협회 회관
↓
입찰서류 제출		‣ 입찰 관련 서류 제출		2023. 9. 20.(수) ~ 9. 22.(금)		-
↓
계약체결		‣ 낙찰자 계약체결		2023. 10. 6.(금)		대한한의사협회 회관
↓
공사완료		‣ 공사 및 준공 완료		2023. 11. 15.(수) 이전까지		-

※ 상기일정은 내부 상황에 따라 변경될 수 있음.

○ 제출처 : 서울시 강서구 허준로 91(가양동 26-27) 대한한의사협회

- 담당자 : 회무경영국 총무비서팀 박한별 대리(02-2657-5066)

○ 제출방법 : 우편 또는 방문 제출

○ 제출기한 : 2023년 9월 22일(금) 18:00

5. 낙찰자 선정방법

○ 입찰참가신청서류를 심사하여 적격업체를 우선협상대상자로 결정

(개별 통보, 필요시 대면 심사 진행)

○ 참고사항

- 현장방문시 재직증명서 제출

- 입찰참가 접수마감 후 한달 이내에 선정 예정.

- 평가결과와 세부내용은 공개하지 않음.

- 2곳 이상의 유효한 응찰자가 없을 경우 본회 계약 관련 규정에 따라 처리함.

6. 입찰보증금, 하자보증 등

○ 입찰보증금율 : 공사금액의 10%

- 낙찰자가 소정 기일 내에 계약을 체결하지 아니한 경우 입찰보증금은 본 협회에 귀속됩니다.

○ 계약이행증권 : 공사금액의 20%

○ 하자보수이행보증금율 : 공사금액의 10%

- 하자보수이행보증기간 : 3년

7. 유의사항

○ 이 제안과 관련한 소요비용은 제안사의 부담으로 하며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않습니다.

○ 제출된 서류에 허위사실이 있을 시에는 선정 후에도 계약 해지할 수 있습니다.

○ 기타사항은 회무경영국 총무비서팀(02-2657-5066)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

2023. 9. 18.

대 한 한 의 사 협 회

▣ 첨부 : 1. 입찰참가신청서 1부.

2. 서약서 1부.

3. 시방서 1부.

4. 가격제안서 및 견적서 양식(별첨) 각 1부.

5. 실적증명서 1부.

6. 설계도서 각 1부(별첨). 끝.

입찰참가신청서
신청인	상호 또는 법인명				사업자등록번호
	대표자				전화번호
	주소
입찰 개요	입찰건명
입찰 보증금		·보증금율 : % ·보증액 : 금 원정(￦ ) ·보증금납부방법 :
대리인		본 입찰에 관한 모든 권한을 아래 대리인에게 위임합니다. 성명 관계		사용인감		본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인)
청렴 이행 서약		1. 입찰 및 계약과정에서 이해관계인에게 직ㆍ간접적으로 금품, 향응 및 편의제공 등 공정한 거래질서를 위반하는 행위를 하지 않겠습니다. 2. 다른 기관과의 담합, 합의, 협정 등 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다. 3. 상기 행위를 할 경우 귀회의 어떠한 조치에도 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.
본인은 귀회의 입찰에 참가하고자 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별도 붙임 서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 2023. 9. . 대표자 성명 (인감날인) 대한한의사협회장 귀하

#첨부 1.

#첨부 2.

입찰 서약서

□ 회 사 명 :

□ 사업자등록번호 :

□ 대 표 자 :

□ 입찰건명 :

1. 제출된 모든 서류는 사실임을 확인하며, 만일 허위 기재사항이 확인되거나 신청자격에 해당되지 않을 경우에는 금번 입찰에서 제외됨은 물론 향후 다른 입찰의 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 귀 회의 평가방법 및 평가기준, 평가결과에 순응하며 어떠한 이의 제기도 하지 않겠습니다.

2023년   9월     일

대 표 자	성 명               (인감날인)

대한한의사협회장 귀하

#첨부 3.

시방서

(대한한의사협회 지하1층~지상3층 시스템냉난방기 교체공사)

○ 공사명 : 대한한의사협회 지하1층~지상3층 시스템냉난방기기 교체공사

○ 내용

1) 제시된 도면은 본회에서 설치하고자 하는 장소를 표시 했으며 도면에 맞는 장비(장비 일람표 참조)를 공사 전 감독관의 승인을 득한 후 공사를 시행한다.

2) 시방서, 현장확인, 도면에 맞게 시공 하여야 한다.

3) 설계도면에 의해서 작업을 하되 도면과 상이한 부분이 있을 경우 감독관과 협의하여 진행한다.

4) 건물내에서 외부로 나가는 배관은 도면에 있는 루트를 통해서 외부로 나가며, 배관을 보호할 수 있는 배관커버 재질은 갈바로 설치하고(규격은 감독관과 협의), 배관이 노출되는 부분(옥상)에는 아연도 강판 배관 트레이를 설치한다.

5)  냉난방기는 기존 사용하고 있는 자동(중앙)제어와 호환 가능한 제품이어야 한다.

6) 기존 사용하고 있는 중앙제어와 연동시켜 각 실별로 관리가 될 수 있도록 한다.

7) 리모콘은 유선으로 하고 위치는 출입문 옆 조명 스위치 옆에 설치한다. 온도센서 셋팅은 실내기가 아닌 유선리모컨에서 감지하도록 설정한다. 배선용 몰딩은 사각으로 하되 실리콘등을 이용하여 견고하게 부착한다.

8) 실외기 커버에 실외기 주소를 포맥스 재질로 인쇄하여 부착하고, 분전반 실외기용 차단기에도 실외기 주소를 라벨링 하여 붙인다.

9) 공사기간은 2023년  월  일부터 2023년 월 일 이전까지로 한다.(시운전포함, 완전 정상 작동까지)

10) 공사 순서는 지상 2층 -> 지상 1층 -> 지상 3층 -> 지하 1층의 순으로 진행한다.

11) 실외기는 실외기에서 발생하는 물이 배관을 통해 빠질 수 있도록 설치한다.(베란다에 물이 고이는 현상 방지)

12) 낙찰된 업체는 계약서를 작성하고 계약이행증권(20%)를 제출한다.

13) 공사비 지급은 공사완료 후 정상 작동을 확인 후 일괄 지급한다.

14) 하자기간은 공사종료 후 3년, 보증금액은 10% 로 하며 보험법에서 정한 보증보험회사에서 발행한 증권을 제출한다.

15) 제품사양은 2023년도 생산된 제품이며 1등급 제품으로 한다.(장비 일람표의 제품과 다른 타사 제품의 경우 동일한 성능인 경우에 가능함)

16) 공급업체는 제조사의 물품공급확약서, A/S확약서 제출이 가능하여야 한다.

17) 견적과 관련된 문의 사항은 02-2657-5066으로 문의바람

#첨부 4.

가격제안서
견적내용	제출일자	2023년 월 일
	건명
	금액	금 원(￦ ) * 부가세포함
	준공 예정기간	2023년 월 일부터 ~ 2023년 월 일까지
제출자	상호 또는 법인명칭			법인등록번호 또는 사업자번호
	주소				전화번호
	대표자		생년월일
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)입찰유의서에 따라 응찰하여 이 입찰이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 입찰금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 입찰서를 제출합니다. 붙임. 견적세부내역 1부. 끝. 2023년 9월 일 입찰자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 대한한의사협회장 귀하

#첨부 5.

실적증명서

신청인	업체명(상호)					대 표 자
	영업소재지 (주 소)					전화번호
	사업자등록번호 (주민등록번호)					제 출 처
	증명서 용도		입찰서 제출용
사업수행 실적내용	사 업 명
	사 업 개 요
	총 사업금액(원)		금 원
	계약번호	계약일자	계약기간		이행실적				비고
					비율(%)		실적(원)
			～
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일 기관명 : (인)
	발급부서 :
	전화번호 :			담당자 : (인)

※ 공사실적은 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 유사용역 준공실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 함